СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ СПОРТА ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (ТАНЦЫ НА КОЛЯСКАХ)

Спортивные коляски для танцев

Главное отличие от обычных инвалидных колясок — повышенная манёвренность и прочность. Основные характеристики:

Конструкция:

- облегчённый каркас из высокопрочных сплавов (алюминий, титан);

- усиленная рама для выдерживания динамических нагрузок;

- низкий профиль для устойчивости при поворотах и вращениях.

Колёса:

- задние колёса с увеличенным диаметром и агрессивным протектором — для лучшего сцепления;

- передние поворотные колёса малого диаметра — для манёвренности;

- возможность регулировки угла наклона колёс.

Система управления:

- эргономичные рукоятки с противоскользящим покрытием;

- регулируемая высота подлокотников и спинки;

- фиксаторы для ног и корпуса — при необходимости.

Модификации:

- коляски для одиночного исполнения (более компактные);

- коляски для парных танцев (с учётом синхронного движения партнёров);

- специальные крепления для взаимодействия с партнёром (в дуэтных номерах).

Экипировка спортсменов

Одежда:

- для женщин: платья или костюмы, не сковывающие движения, с возможностью фиксации на коляске;

- для мужчин: рубашки, жилеты, брюки свободного кроя;

- материалы: эластичные, дышащие ткани (стрейч, лайкра), устойчивые к деформации.

Обувь:

- танцевальная обувь с гибкой подошвой и надёжной фиксацией на ноге;

- при необходимости — ортопедическая обувь или индивидуальные стельки.

Дополнительные элементы:

- эластичные бандажи и фиксаторы для стабилизации суставов;

- перчатки (для лучшего сцепления с ободом колёс).